ZP  226-11/2013                                                                                             Tarnobrzeg.  24. 09. 2013r

# S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Na zadanie: „Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27”. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym z dnia 24.09.2013r. Nr – - 2013 ogłoszonym na stronie BZP oraz : 1. na stronie internetowej www.tarnobrzeg.so.gov.pl 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. ### Zamawiający: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ### ul. Sienkiewicza 27 39 – 400 Tarnobrzeg ##### Sekcja Inwestycji i Remontów Miejsce wykonania zadania: Sąd Okręgowy ( piętro II,) Ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg

Specyfikację zatwierdził: Zawartość SIWZ: - SIWZ – opis, - Formularze ofertowe - Przedmiary prac; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót D Y R E K T O R Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Marta Ziarek

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I.	ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Sąd Okręgowy  w  Tarnobrzegu,

ul. Sienkiewicza  27

39-400  Tarnobrzeg

Tel. (0-15) 688 20 50…..55

(0-15) 688 25 67

Fax (0-15) 823 05 51

Godziny  urzędowania: wtorek - piątek 7 30 – 15 30

poniedziałek     800 – 16 00

Adres strony internetowej Zamawiającego – http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl

e-mail; inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl

Konto bankowe: NBP  O/Rzeszów

NR  70 1130 1105 0005 2158 2990 0001

NIP   867 19 93 452       Regon 831 220 860

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Remont przystosowawczy sali konferencyjnej na salę rozpraw.

- Cyklinowanie istniejących posadzek z parkietu;

- Wykonanie podestu dla sędziów;

- Montaż drzwi do sali narad;

- Wymiana stolarki okiennej;

- Wymiana stropu podwieszonego;

- Montaż nowych opraw oświetleniowych w holu i korytarzach energooszczędne;

- Wykonanie nowych powłok malarskich;

- Montaż urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych typu np. kasety firmy GREE GKH24K3FI +jednostka zew. GUHD24NK3FO Inverter;

- Wymiana grzejnika c.o.;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  załącznik Nr 7 do SIWZ

Składając ofertę Wykonawca  musi wziąć pod uwagę, iż roboty remontowe prowadzone będą w obiekcie czynnym.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu  i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny                  i niezakłócony dostęp stron. Wszystkie prace powodujące huk, hałas (wykucia, przekucia, wyburzenia mają być prowadzone po godzinach pracy sądu i w dni wolne od pracy).

3.  Przedmiot  zadania  określony  jest  kodami  CPV:

45453000-7        Roboty remontowe

3.1. Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia zostaną zakończone                                        w nieprzekraczalnym terminie do  15 grudnia 2013.

Zamawiający  proponuje  dokonać  wizji lokalnej  na  miejscu  wykonania  przedmiotu  zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie  umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW                                        W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

  - Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XI pkt 6.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt 1.1.,1.2. oraz 6.3. SIWZ

  - Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XI pkt 2.2.1 a; 2.3.1. a i b

Uwaga 2 wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału XI SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

  - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

- Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ X. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia  zadania:  do  15 grudnia 2013 roku.

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia uważa się za spełniony jeżeli  w tym terminie strony

podpiszą bezusterkowy końcowy protokół odbioru  końcowego.

ROZDZIAŁ XI.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW;

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.22 ust. 1 ustawy dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

2.2.1.	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,              tj. o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem o wartości brutto co najmniej 100 000 zł brutto każda.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie są:

-	poświadczenia;

-	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej mowa.

Uwaga 3: W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wystarczające będzie wykazanie w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) 3 robót budowlanych o których mowa w pkt 2.2.1. wraz z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga 4: W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 2.2.1. a, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej mowa.

Uwaga 5: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w jakich te dokumenty mogą być składane, obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno budowlanej

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), tj. osobą/ami, której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenia usług transgranicznych”)

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt 2.3.1), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa               w pkt 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

    - w pkt. 1: 1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.1.1. lit a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 5.2. stosuje się odpowiednio.

6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.

6.1.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ..

  - Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Uwaga 6: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-6 do SIWZ).

Uwaga 7: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Uwaga 8: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w Rozdziale XIV SIWZ).

  - W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

  - Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.tarnobrzeg.so.gov.pl

ROZDZIAŁ XIII. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ LUB SPECYFIKACJI)

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.tarnobrzeg.so.gov.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XIV. 	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Piotr Zygmunt – insp. ds. inwestycji i remontów SO    -  (przedmiot zamówienia)

Tel.   015/  688 25 67       fax.  015/  823 05 51

Leszek Rębisz – K-k sekcji inwestycji i remontów SO   -  (przedmiot zamówienia)                      Tel. 015/  688 25 66          fax.  015/  823 05 51

Grzegorz Domagała – st. insp. ds. zamówień publicznych SO    -  (procedura)

Tel. 015/  688 25 67            fax.  015/  823 05 51

Adres do korespondencji:

Sąd Okręgowy  w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza  27

Adres strony internetowej Zamawiającego – http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl

e-mail; inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl

ROZDZIAŁ XV. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości                  1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset  złotych)  przed upływem  terminu składania ofert tj. do dnia 10.10.2013r. do godziny 900 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), tj.:

1)   pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest  wpłacić   przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Konto bankowe: NBP  O/Rzeszów   NR  70 1130 1105 0005 2158 2990 0001

z dopiskiem    "Wadium – na wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (nie spięte trwale z ofertą).

Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Uwaga:

Należy podać również nr konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.

ROZDZIAŁ XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVII. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

2.2.	Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3.	Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt 4 rozdz. XI SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 rozdziału XI SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

2.4.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.

  - Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona zgodnie z wymogiem podanym w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

- Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

- koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Przetarg  nieograniczony pn. „wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Nie otwierać przed  10.10.2013r.   do  godz. 9 10

- koperta wewnętrzna:

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

  - Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XVIII. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej  specyfikacji.

2.     Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3.       Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.

4.    Poza zakresem robót budowlanych określonych w SIWZ, w zakresie obowiązków Wykonawcy są następujące roboty i czynności, które należy uwzględnić w cenie ofertowej:

- zabezpieczenie i ochrona placu budowy,

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,

- zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,

- wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty , wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad  wiedzy i sztuki budowlanej.

5.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się    wariantowości cen.

6.  Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą szczegółową, obliczonego według przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych, projektów wystroju wnętrz  i ewentualnie wizji lokalnej.

Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym mającym ułatwić Wykonawcy sporządzenie kosztorysu. Podane w przedmiarze robót katalogi należy traktować jako materiał pomocniczy, a nie obowiązkowy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejność pozycji i działów, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym.

Struktura kosztorysu będzie taka – aby możliwe było odczytanie dla każdej pozycji: podstawy wyceny, nazwę roboty, wartość jednostkową pozycji netto, ilość jednostek, jednostkę miary i wartość pozycji netto.

ROZDZIAŁ XIX. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu                          ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg pok. Nr 206 na II piętrze budynku  nie później niż do dnia 10.10.2013 r. do godziny 9:00

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10.10.2013 r. o godzinie 9:10 w sali nr 220 na II piętrze budynku w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

- Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

- W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się na parterze Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.tarnobrzeg.so.gov.pl

  - Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:

-	wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);

-	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

-	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

-	terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXI. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione  poniżej:

2.        Kryteria  oceny   ofert:

Cena  oferty.

Waga  kryterium:   -   90%,

Liczba  punktów  którą  można  uzyskać  w  ramach  tego  kryterium  obliczona  zostanie  przez  podzielenie  ceny  najtańszej  z   ofert  przez  cenę   oferty  ocenianej.  Maksymalnie  otrzymać można   100 punktów – otrzyma  je oferta  zawierająca  najniższą  cenę ofertową.  Otrzymana liczba  punktów pomnożona zostanie   przez  wagę  kryterium.

Termin wykonania zadania:

Waga kryterium: –   10%.

Zamawiający określił   termin wykonania zadania ; max. 15.12.2013 roku, jest to  termin pożądany  przez  zamawiającego.    Oferent    może  zaoferować  termin  wykonania  krótszy  lub  dłuższy  –  w  zależności od potencjału  technicznego  i możliwości  kadrowych  oferenta.  Zaoferowany termin wykonania zadania nie może ulec zmianie. Kalkując ofertę  wziąć  należy po uwagę iż większość  robót  wykonywana  być  musi po godzinach  pracy   sadów i w  dni  wolne. Oferent kalkulując  termin wykonania  zadania powinien wziąć pod  uwagę  iż  w okresie  wykonywania   zadania w budynku pracować  będą urzędnicy.

Oferta  zawierająca   najkrótszy  termin  wykonania  zadania  otrzyma największą liczbę punktów. Pozostałe – proporcjonalnie.    Maksymalna  liczba  punktów  100.

Przyznana  liczba  punktów  zostanie  pomnożona  przez  wagę  kryterium.

Uwaga 9: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XXII. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ

W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIII. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8).

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

- W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

- W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

- Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu sporządzonego w formie szczegółowej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

2.1. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

  - ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych,

  - ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkód w budynku,

c. Zmiany zakresu robót realizowanego przez podwykonawcę - na uzasadniony wniosek wykonawcy, zatwierdzony przez zamawiającego.

d. Zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

ROZDZIAŁ XXIV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny całkowitej (brutto) podanej w złożonej przez niego ofercie.

1.  Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym;

-  gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XXV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się w terminie:

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

  - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2.

ROZDZIAŁ XXVI     ZAŁĄCZNIKI:

| - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik Nr 8 - Załącznik nr 8a - Załącznik nr 8b |  | Formularz oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 ustawy Wykaz wykonanych robót budowlanych Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy Przedmiar robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| --- | --- | --- |

DYREKTOR

SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU

MARTA   ZIAREK

……………………..

Pieczęć Wykonawcy								Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”

- Nazwa Wykonawcy*:……………………………………………….…………………………

Adres Wykonawcy:………………………………………………………………….……………………..…

Nr regon:………………………………………………………………………………….……………..

Telefon:…………………………………………………………………………………….…………

Fax:……………………………………………………………………………………………………

Adres

e- mail:……………………………………………………………………………………………...

- Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Brutto:	……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

- Termin realizacji zamówienia: do ………………….2013 roku.

- Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty (podany w latach): ……………..................

- Warunki płatności: 		zgodnie ze wzorem umowy.

- Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

8.	Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................

......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Załącznik nr 2

…………………................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

znak postępowania : ZP 226-11/2013

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”

Jako WYKONAWCA oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm).

Miejsce i data ....................................................................

..........................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…………………................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

znak postępowania : ZP 226-11/ 2013

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  „Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”

Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm)

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data ................................................

................................................................

(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :

„Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| Lp. | Rodzaj robót - zakres rzeczowy Nazwa odbiorcy | Miejsce wykonania robót | Wartość wykonanych robót Min. 100 000 zł każda | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................................., dnia .....................

......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

……………………..

Pieczęć Wykonawcy								Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe. Należy podać: - nazwę uprawnień - numer uprawnień - nazwę Izby Inżynierów Budownictwa, - numer członkowski w izbie samorządu zawodowego | Zakres wykonywanych przez nie czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

..........................................., dnia .....................

......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

……………………..

Pieczęć Wykonawcy								Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

  - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

lub

oświadczam/y, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50, poz. 331. ze zm.)*.

..........................................., dnia .....................			............................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem   zamówienia jest wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.

W ramach realizacji powyższego zadania zakres prac będzie obejmował                                          w szczególności:

- Remont przystosowawczy sali konferencyjnej na salę rozpraw.

- Cyklinowanie istniejących posadzek z parkietu;

- Wykonanie podestu dla sędziów;

- Montaż drzwi do sali narad;

- Wymiana stolarki okiennej;

- Wymiana stropu podwieszonego;

- Montaż nowych opraw oświetleniowych w holu i korytarzach energooszczędne;

- Wykonanie nowych powłok malarskich;

- Montaż urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych typu np. kasety firmy GREE GKH24K3FI +jednostka zew. GUHD24NK3FO Inverter;

- Wymiana grzejnika c.o.;

- przedmiary  robót                                                           zał. nr 8a

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.     zał. nr 8b

- projekty:

- Koncepcja architektoniczna dla remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw w budynku sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – Anna Byczek.

Składając ofertę Wykonawca  musi wziąć pod uwagę, iż roboty remontowe prowadzone będą w obiekcie czynnym.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu  i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Wszystkie prace powodujące huk, hałas (wykucia, przekucia, wyburzenia mają być prowadzone po godzinach pracy sądu i w dni wolne od pracy).

2.  Przedmiot  zadania  określony  jest  kodami  CPV:

45453000-7        Roboty remontowe

3. Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia zostaną zakończone                            w nieprzekraczalnym terminie do  15 grudnia 2013 roku.

4. Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji na wykonane zadanie.

  - Zamawiający  zaleca  dokonać  wizji lokalnej  na  miejscu  wykonania przedmiotu  zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Tam gdzie w dokumentacji projektowej (na rysunkach), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (materiały równoważne), przez co należy rozumieć uzyskanie patentów technicznych, oraz eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty równoważnej w zakresie materiałów nie może spowodować konieczności zmiany przyjętej technologii w dokumentacji.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (na rysunkach), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany z pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

Nie dopuszcza się żadnych zmian technologii bez uzasadnienia i pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie, samowolne zmiany wyżej opisanej technologii będą skutkowały natychmiastowym przerwaniem robót przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata.

Załącznik Nr 8

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ..........

Zawarta w dniu ....................................  roku w Tarnobrzegu

będąca    konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  znak postępowania:                        ZP 226 – 10/2013

pomiędzy:

Sądem Okręgowym  w  Tarnobrzegu

Z   siedziba:  39-400  Tarnobrzeg   ul. Sienkiewicza  27

NIP 867 19 93 452    REGON 831 220 860

reprezentowaną przez:

Dyrektor Sądu Okręgowego  -  Marta Ziarek

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

........................................................................................................................................................

Z  siedzibą: ………………………………………………………………….

NIP ……………………………………….   REGON ………………………………..

Reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą",

została   zawarta   umowa   następującej    treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie                                     pn.: „Wykonanie remontu przystosowawczego sali konferencyjnej na salę rozpraw na drugim piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27” obejmujące n/w zakres robót zgodnie z przedmiarami robót i STWiORB przekazanymi oferentom, w tym również Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

45453000-7        Roboty remontowe

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie   z treścią umowy, zakresem robót wymienionym w § 1 ust. 1, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również Prawa budowlanego.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zlecony w  § 1 zakres robót wykona przy pomocy  podwykonawcy           w zakresie ..............................................................................................................................

osobiście w zakresie………………………………………………………………………..

2. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację

zakresu przedmiotu umowy wykonanego własnymi siłami oraz powierzonych

podwykonawcom.

3. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany przedmiot umowy

poinformuje Zamawiającego, na piśmie, o sposobie zapłaty podwykonawcom i potwierdzi

zapłatę kopiami faktur oraz dowodami zapłaty.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 2 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy.

3. Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia zostaną zakończone                                                w nieprzekraczalnym terminie do  ……………      …………… 2013 roku.

§ 4

1. Wartość umowy, obejmującą wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości

przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę:

brutto …………….. (słownie: ………………………..) tj. zł netto ……………,  zgodnie z

ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej

umowy.

2. Wynagrodzenie określone w  §4 ust.  1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym koszt instalacji,  opakowania,
dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki,                     w tym podatek od towarów i usług VAT.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT na podstawie

protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek

bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją pełnić będzie Inspektor Nadzoru.

2. Zamawiający zapewnia nadzór autorski, który będzie sprawowany przez autorów dokumentacji projektowej. Wykonawca nie jest uprawniony do wzywania na budowę osób wykonujących nadzór autorski, lecz jest zobowiązany do zgłaszania potrzeby w tym zakresie poprzez wpis do dziennika budowy.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ............................................

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Zapewnienie należytego ładu i porządku.

2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót.

3.  Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,

4.  Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.  Wykonanie siłami własnymi całego zakresu robót (z udziałem podwykonawców).

6. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 7

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1.  Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych.

2. Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.

3.  Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

4. Ponadto Wykonawca zawrze na okres budowy (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót lub

daty usunięcia wad) umowy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 100 000 zł obejmujące:

  - ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej prywatnej własności spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, stosownie do:

    - osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

  - ubezpieczenie od zniszczeń podczas trwania budowy (lub okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad), robót objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia.

5.Umowy ubezpieczeniowe określone w ust. 1 winny obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jaki i działaniem sił natury.

6. Umowy ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych    w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem

umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami).

§ 10

1.  Jeśli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady       i usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie.

2. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie będą nadawały się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwią one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia tj. uwagi dotyczące jakości wykonanych robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

4. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odpowiedni czas na ich usunięcie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

6. Za wady i usterki przedmiotu odbioru końcowego nie uznaje się niedokończenia któregokolwiek z elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od odbioru końcowego z powodu nie zakończenia robót.

7. Przegląd pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem trzyletniego okresu gwarancji. Z odbioru sporządzony będzie protokół. Brak zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących stanu przedmiotu umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na objęte umową roboty i zobowiązuje się, że wykona te roboty zgodnie z dokumentacją przetargową i technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.

- Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

  - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót,

  - usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji dla robót objętych umową zgodnie z ofertą przetargową wynosi  …. lata i liczy się od daty odbioru końcowego.

- Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem zawartych w ust.3 na dalsze 3 miesiące przypadające po upływie okresu gwarancji.

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu robót.

2.Podstawą końcowego rozliczenia robót i wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół odbioru robót.

3.Termin płatności do 21 dni po dostarczeniu do Zamawiającego rachunku wraz z

koniecznymi dokumentami.

§ 13

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu   ustalonego   przedmiotu umowy,

b) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- maksymalną, zsumowaną wielkość kar określa się na 20 % wartości umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w zapłacie złożonych faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

3. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego   do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ....................PLN, to jest    4%  ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, słownie....................................................................................... złotych w formie  ............................................................... w terminie podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.

- Pozostałe   30%   kwoty   zabezpieczenia   zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu      15 dni po upływie 3-letniego okresu gwarancji  i  rękojmi udzielonego  na  roboty ( wszystkie  roboty;  także  sieć  komputerową  na  którą  okres  gwarancji  wynosi min 25 lat).

- Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać wykorzystana na poczet wszelkich roszczeń Zamawiającego przysługujących mu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 15

1.  Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają  następujące obowiązki:

a) w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16

Zamawiający dopuszcza  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

1. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

- ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych,

- ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkód w budynku,

  - Zmiany zakresu robót realizowanego przez podwykonawcę - na uzasadniony wniosek wykonawcy, zatwierdzony przez zamawiającego.

  - Zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 17

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa  pozostałe  pozostają u Zamawiającego.

§ 20

Integralną częścią umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA: 			 		                         ZAMAWIAJĄCY: