Tarnobrzeg. 2013-09-11



**D Y R E K T O R**

**SĄDU OKRĘGOWEGO**

**w Tarnobrzegu**

ul. Sienkiewicza 27, 39 – 400 Tarnobrzeg

tel. 0 15 688 2 507

e-mail:dyrektor@tarnobrzeg.so.gov.pl

ZP 226-11/2013/3

dotyczy: postępowania przetargowego pn.  **Wykonanie remontu przystosowawczego Sali konferencyjnej na salę rozpraw na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27**

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęło zapytanie dot. przedmiotu zamówienia które brzmi:

„Proszę o uściślenie informacji związanej z montażem urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych typu np. kasety firmy GREE GKH24K3FI +jednostka zew. GUHD24NK3FO Inverter gdyż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III. jest umieszczona wyżej wymieniona pozycja natomiast w Przedmiarze robót oraz pozostałych dokumentach przetargowych nie zostało to ujęte.”

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie wyjaśniam, że dostawa urządzenia klimatyzacyjnego w/w typu wchodzi w **zakres zadania i należy ją wycenić.** Podstawą sporządzenia kosztorysu jest dokumentacja techniczna ale też SiWZ.